**УТВЕРЖДАЮ:**

**Первый заместитель Председателя**

**правления по производству**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Xusanov U.A.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Техническое задание**

**для обслуживание пожарной и охранной сигнализации на объектах АО «Uzbekistan airways» на 2025-2026 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Описание** | | | |
| **1.** | **Наименование товара** | Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации | | | |
| **2.** | **Наименование Заказчика, почтовый адрес, телефон** | г. Ташкент Миробадский район, пр. Амира Темура. 41, тел. (78) 140-53-85. | | | |
| **3.** | **Исполнитель** | Определяется на основе проведенного конкурса. | | | |
| **4.** | **Цель закупки** | Требование ПОПБ АО- 2021г. Глава V, Глава IX и РД-1-0022022 | | | |
| **5.** | **Источник финансирования** | Собственные средства заказчика | | | |
| **6.** | **Технические параметры** | №  п/п | Адрес | Наименование  услуг | Кол-во |
| 1. | Административное здания  АО «Uzbekistan airways», кадастровый  № 10110102010041, по адресу: г.Ташкент, проспект, А.Тимура, 41 | Количество и тип аппаратуры ОС  1- луч приборов  ПС – база  Алтай -24  Грант-магистр  Количество и тип датчиков. Извещатель дымовой ИП 212-45  Извещатель дымовой ИП 212-64  Извещатель тепловой ИП 101-29-PR-P3  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 ИК3-А  Усилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 4 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  16шт.  420 шт**.**  8 шт.  2 шт.    32 шт.  2 шт. |
| 2. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента взаиморасчетов, кадастровый  № 0924996099 по адресу: г. Ташкент, ул. Нукус, 73б. | Тип аппаратуры «Сигнал-10» АЛТАЙ -24  Количество лучей(направлений)  Тип датчиков -ИПД-1 | 1 шт.  1 шт.  8 луч.  41шт. |
| 3. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента закупок,кадастровый  № 10060102020022, по адресу:  г. Ташкент, ул.  С. Толипов, площадь Аэропорт. | Алтай-24 Извещатели дымовые  Датчики движения  Сигнально звуковое устройство | 2 шт.  235шт.  2 шт.  4шт. |
| 4. | Департамент закупок на территории ООО «UAT» | Извещатель дымовой оптический  Прибор приемно-контрольный SIEMENS  Сигнальное устройство звуковое  Извещатель пожарный ручной  Усилитель М-5700 U  Микрофон (в комплекте)  СМК магнитно-контрольный | 235шт.  2 шт.  2 шт.  10 шт.  2 шт. |
| 5. | Административное здание АО филиал «Uzbekistan airways sales», кадастровый №10110201010149,  по адресу: г.Ташкент, проспект  А. Тимура, 51. | Прибор приемно контрольный гранд магистр 24  Извещатель дымовой рубеж ИП212-141  Извещатель ручной рубеж 513-10  Сигнальное устройство СУЗ  Система передачи извещений усилитель трансляционный, ДВД плеер, микрофон (в комплекте) | 2 шт.  50 шт.  4 шт.  4 шт.  1 шт. |
| 6. | Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент,  ул. Ш. Руставели д. 9.  Здания администрации. | Извещатель дымовой пожарный ИП 212-64 исп.01 про. R3  Извещатель дымовой ИП212-101-64 РR R3 W1. 02  Извещатель пожарный ручной ИПР Рубеж Адресный ИПР 513-11 прот R3  Контрольный и Управлении Охранно пожарный Адресной Рубеж 2оп прот R3  Блок электро питания ИВЕПР 12/2 исп2х7-Р БР  Резервный электропитания БР 12 исп2х40  Аккумулятор с Боксом/12 вольт 7А\ Ч/  Аккумулятор с Боксом 12 вольт 26А\ Ч/  Релейный модуль RM-1c  Изолятор шлейфа ИЗ-1  Программа адресной индикатор ПКУ-1 прот R3 | 100шт  59шт  14шт  2шт  1шт  1шт  2шт  2шт  2шт  4шт  1шт |
| 7. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента Сервиса и Летной служб кадастровый № 10060102020018,  по адресу: г.Ташкент, ул. Локомотивная, площадь Аэропорт. | Извещатели дымовые  Извещатели ручные  Прибор Гранд Магистр-24 (Вер)  Извешатель Магнитно-контактный  Сигнальное устройства звуковое  Прибор 1-лучевой  Усилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 550 шт.  12 шт.  3 шт.  5 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт. |
| 8. | Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент,  ул. Ш. Руставели д. 9.  Зал авиакасса. | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 Рубеж  Извещатель пожарный ручной  Оповещатель охранно пожарный звуковой ( СУЗ)  Гранд Магистр-30  Микрофон для речевого оповещения (в комплекте) | 61 шт.  2 шт.  5шт  1шт  5шт. |
| 9. | Департамент закупок, г. Ташкент, улица Тараса Шевченко, дом 13. | Извещатели дымовые  Сигнальное устройства звуковое  Алтай - 4  Алтай - 2  Датчик движения  Датчик шумовой | 15 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  5 шт.  5 шт. |
| **7.** | **Перечень оказываемых услуг** | **«Исполнитель»** на условиях настоящего договора на объектах **«Заказчика»** оказывает **«Заказчику»** услуги по техническому обслуживанию пожарно- охранной сигнализации (ПОС) и оповещения. | | | |
| **8.** | **Срок действия договора** | В течение действующего договора. | | | |

**Врио. Начальник УЭНС и Т Юсупов. Т.Б.**

Исп инструктор ППП

УЭНС и Т Бурханов М.О.

Тел. 23-50.

**Список лучей подключенных на Гранд Магистр 30**

**Охранно-пожарной сигнализации**

**Административное здание АО филиал «Uzbekistan airways sales»**

**По адресу: ул. Шота Руставели 9.**

**Тип**

**сигнализации**

1. Зал для посетителей пожарная

2. Зал для посетителей пожарная

3. Коридор возле туалета пожарная

4.Отдел договоров пожарная

5. Каб №9 пожарная

6. Каб №10,11 пожарная

7. Коридор кабинетов администрации пожарная

8. Каб №8 пожарная

9. Каб №7 пожарная

10 Каб №6 пожарная

11 Резерв

12 Касса пожарная

13 Каб №5 пожарная

14 Каб №3 пожарная

15 Каб №4 пожарная

16 Каб №1 пожарная

17 Каб №2 пожарная

18 Коридор подвал пожарная

19 Кабинет подвал пожарная

20 Кабинет подвал пожарная

21 Кабинет подвал пожарная

22 Кабинет подвал пожарная

23 Кабинет подвал пожарная

24 Кабинет подвал пожарная

25 Кабинет подвал пожарная

26 Резерв Резерв

27 Резерв Резерв

28 О.С кабинет отдел договоров охранная

29 О.С кабинет Касса охранная

30 О.С кабинет № 4 охранная