**УТВЕРЖДАЮ:**

 **Первый заместитель Председателя**

 **правления по производству**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Xusanov U.A.**

 **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**Техническое задание**

**для обслуживание пожарной и охранной сигнализации на объектах АО «Uzbekistan airways» на 2025-2026 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Описание** |
| **1.** | **Наименование товара** |  Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации |
| **2.** | **Наименование Заказчика, почтовый адрес, телефон** | г. Ташкент Миробадский район, пр. Амира Темура. 41, тел. (78) 140-53-85. |
| **3.** | **Исполнитель** | Определяется на основе проведенного конкурса. |
| **4.** | **Цель закупки** | Требование ПОПБ АО- 2021г. Глава V, Глава IX и РД-1-0022022 |
| **5.** | **Источник финансирования** | Собственные средства заказчика |
| **6.** | **Технические параметры** | №п/п | Адрес | Наименованиеуслуг | Кол-во |
|  1. | Административное зданияАО «Uzbekistan airways», кадастровый№ 10110102010041, по адресу: г.Ташкент, проспект, А.Тимура, 41 | Количество и тип аппаратуры ОС 1- луч приборов ПС – базаАлтай -24Грант-магистрКоличество и тип датчиков. Извещатель дымовой ИП 212-45Извещатель дымовой ИП 212-64Извещатель тепловой ИП 101-29-PR-P3Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 ИК3-А Усилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 4 шт.4 шт.1 шт.1 шт.16шт.420 шт**.**8 шт.2 шт. 32 шт.2 шт. |
| 2. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента взаиморасчетов, кадастровый  № 0924996099 по адресу: г. Ташкент, ул. Нукус, 73б. | Тип аппаратуры «Сигнал-10» АЛТАЙ -24Количество лучей(направлений)Тип датчиков -ИПД-1 | 1 шт.1 шт. 8 луч. 41шт. |
| 3. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента закупок,кадастровый № 10060102020022, по адресу: г. Ташкент, ул. С. Толипов, площадь Аэропорт. | Алтай-24 Извещатели дымовые Датчики движения Сигнально звуковое устройство  | 2 шт.235шт.2 шт. 4шт. |
| 4. | Департамент закупок на территории ООО «UAT»  | Извещатель дымовой оптическийПрибор приемно-контрольный SIEMENSСигнальное устройство звуковоеИзвещатель пожарный ручной Усилитель М-5700 UМикрофон (в комплекте)СМК магнитно-контрольный  | 235шт.2 шт.2 шт.10 шт.2 шт. |
| 5. | Административное здание АО филиал «Uzbekistan airways sales», кадастровый №10110201010149, по адресу: г.Ташкент, проспект А. Тимура, 51. | Прибор приемно контрольный гранд магистр 24Извещатель дымовой рубеж ИП212-141Извещатель ручной рубеж 513-10Сигнальное устройство СУЗ Система передачи извещений усилитель трансляционный, ДВД плеер, микрофон (в комплекте) | 2 шт. 50 шт.4 шт. 4 шт. 1 шт. |
| 6. | Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент, ул. Ш. Руставели д. 9.Здания администрации. | Извещатель дымовой пожарный ИП 212-64 исп.01 про. R3Извещатель дымовой ИП212-101-64 РR R3 W1. 02Извещатель пожарный ручной ИПР Рубеж Адресный ИПР 513-11 прот R3Контрольный и Управлении Охранно пожарный Адресной Рубеж 2оп прот R3Блок электро питания ИВЕПР 12/2 исп2х7-Р БРРезервный электропитания БР 12 исп2х40Аккумулятор с Боксом/12 вольт 7А\ Ч/Аккумулятор с Боксом 12 вольт 26А\ Ч/ Релейный модуль RM-1cИзолятор шлейфа ИЗ-1Программа адресной индикатор ПКУ-1 прот R3  | 100шт59шт14шт2шт1шт1шт2шт2шт2шт4шт1шт |
| 7. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента Сервиса и Летной служб кадастровый № 10060102020018, по адресу: г.Ташкент, ул. Локомотивная, площадь Аэропорт. | Извещатели дымовые Извещатели ручныеПрибор Гранд Магистр-24 (Вер)Извешатель Магнитно-контактныйСигнальное устройства звуковоеПрибор 1-лучевойУсилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 550 шт.12 шт.3 шт.5 шт.2 шт.2 шт.1 шт. |
| 8. |  Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент, ул. Ш. Руставели д. 9.Зал авиакасса. | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 Рубеж Извещатель пожарный ручнойОповещатель охранно пожарный звуковой ( СУЗ)Гранд Магистр-30Микрофон для речевого оповещения (в комплекте)  | 61 шт.2 шт.5шт1шт5шт. |
| 9. | Департамент закупок, г. Ташкент, улица Тараса Шевченко, дом 13. | Извещатели дымовые Сигнальное устройства звуковоеАлтай - 4 Алтай - 2Датчик движения Датчик шумовой | 15 шт.2 шт.1 шт.1 шт.5 шт.5 шт. |
| **7.** | **Перечень оказываемых услуг** | **«Исполнитель»** на условиях настоящего договора на объектах **«Заказчика»** оказывает **«Заказчику»** услуги по техническому обслуживанию пожарно- охранной сигнализации (ПОС) и оповещения. |
| **8.** | **Срок действия договора** | В течение действующего договора. |

**Врио. Начальник УЭНС и Т Юсупов. Т.Б.**

Исп инструктор ППП

УЭНС и Т Бурханов М.О.

Тел. 23-50.

**Список лучей подключенных на Гранд Магистр 30**

**Охранно-пожарной сигнализации**

**Административное здание АО филиал «Uzbekistan airways sales»**

**По адресу: ул. Шота Руставели 9.**

 **Тип**

 **сигнализации**

1. Зал для посетителей пожарная

2. Зал для посетителей пожарная

3. Коридор возле туалета пожарная

4.Отдел договоров пожарная

 5. Каб №9 пожарная

6. Каб №10,11 пожарная

7. Коридор кабинетов администрации пожарная

8. Каб №8 пожарная

9. Каб №7 пожарная

10 Каб №6 пожарная

11 Резерв

12 Касса пожарная

13 Каб №5 пожарная

14 Каб №3 пожарная

15 Каб №4 пожарная

16 Каб №1 пожарная

17 Каб №2 пожарная

18 Коридор подвал пожарная

19 Кабинет подвал пожарная

20 Кабинет подвал пожарная

21 Кабинет подвал пожарная

22 Кабинет подвал пожарная

23 Кабинет подвал пожарная

24 Кабинет подвал пожарная

25 Кабинет подвал пожарная

26 Резерв Резерв

27 Резерв Резерв

28 О.С кабинет отдел договоров охранная

29 О.С кабинет Касса охранная

30 О.С кабинет № 4 охранная