**Закупочная документации для осуществления закупки на услугу**

|  |
| --- |
| На оказание услуг по проведению сервисного технического обслуживания источников бесперебойного питания (ИБП), имеющихся в подразделениях АО «Uzbekistan Airways» на 2025г. |

**Основание для закупки товаров:**

|  |
| --- |
| Запрос на закупку №1.3-346 от 11.12.2024г.Рапорт от 06.12.2024г. №1.3-1341, рапорт №8.6-431 от 20.12.2024г. с разрешительной резолюцией Председателя правления АО «Uzbekistan Airways» Худайкулова Ш.Ш. |

**Вид закупки:**

|  |
| --- |
| Отбор наилучшего предложения |

**Стартовая цена:**

|  |  |
| --- | --- |
| 42 000 000 cум | Узбекских сумах с учетом НДС |

 **Процедура отбора**:

|  |
| --- |
| Одноэтапная, участники отбора в одном предложении подают сразу и техническое и коммерческое предложение. Частичные предложения не допускаются.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация, указанная в объявлении о проведении отбора** | **Требования, предъявляемые к участникам:**В соответствии со ст.23 Закона «О государственных закупках», участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора наилучших предложений.Предложения, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору и вышеуказанным критериям, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.**Адрес:**г. Ташкент, Миробадский район, проспект Амира Темура 41.**Дата и время окончания срока подачи участниками предложений:****-** 5 рабочих дней после публикации в специальном информационном портале.**Контактные лица по вопросам:**Инженер УЭНСиТ – Кайнаров ХакназарТел: +998 97 139-83-73 |
| **Язык предложения на участие в отборе, вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке** | Узбекский Русский |
| **Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений**. | 1. Иметь опытработы с компаниями ипредставить копии контрактов, копии актов выполненных работ и перечень договоров на аналогичную услугу (полностью предоставлено - 5 бал, частично предоставлено - 3 бал, не предоставлено – 0 бал).
2. Предоставить GUVOHNOMA, выданный Хокимиятом, иметь сертификат и допуск к работе по обслуживанию и ремонту вышеуказанного оборудования и стаж работы.
3. Участник должен предоставить гарантийное письмо о выполнении работ в строгом соответствии с техническим заданием.
4. Участник должен предоставить гарантийное письмо о согласие на пост оплату после предоставления ежемесячного акта выполненных работ.

 5. Иметь в своем штате квалифицированных специалистов, дислоцирующихся на постоянной основе в г. Ташкент. 6. Иметь сертификаты на все используемые материалы и запасные части. |
| **Общие требования к оказанию услуги** | К участию в конкурсе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не надлежавшим образом исполнявшие свои обязательства по ранее заключенным Контрактам, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками |
| **Цель закупки** | Выполнение требований Инструкции по эксплуатации источников бесперебойного питания и обеспечение бесперебойной работы подразделений АО |
| **Наименование** **услуги** | Проведение сервисного технического обслуживания и выполнение в случае необходимости, ремонтно ­ восстановительных работ на источниках бесперебойного питания ASP 120kVA-2 шт. (Дирекция АО) и lOOkVA (АО «Uzbekistan airways sales»), имеющихся в эксплуатации подразделениях АО «Uzbekistan airways». |
| **Наименование заказчика, почтовый адрес** | г. Ташкент, Мирабадский район, пр. А. Тимура, 41г. Ташкент Яккасарайский район, ул. Шота Руставели 9 |
| **Cроки выполнения работ**  | Работы по проведению сервисного обслуживания производятся один раз в месяц в сроки, оговоренные заранее. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо в кратчайшее время после поступления заявка, прибыть по указанному адресу для скорейшего устранения неисправности |
| **Срок оказание услуг** | Сроки оказание услуг 365 дней, с момента заключения договора |
| **Источник финансирования**. | Собственные средства АО «Uzbekistan Airways». |
| **Информацию о порядке оплаты** | Валюта платежа – узбекский сум. Цена услуги складывается из суммы ежеквартального технического обслуживания за каждую установку. Стоимость работ указанной услуги определяется путем выявления наилучшего предложения по итогам проведенного открытого конкурса.Заказчик производит оплату на расчетный счет Исполнителя в размере 100% оплаты стоимости оказанных услуг в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами и предоставления Заказчику счета-фактуры от Исполнителя за выполненный объем работ.При выполнении ремонтных работ с использованием материалов и запасных частей Исполнителя оплата производится в течении 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Дефектного Акта и Акта выполненных работ, подписанных обеими сторонами и предъявления Заказчику счета-фактуры от Исполнителя. |
| **Основное задание** | Согласно техническому заданию |