**Закупочная документации для осуществления закупки на услугу**

|  |
| --- |
| Проведение сервисного технического обслуживание пожарной и охранной сигнализации  на объектах АО «Uzbekistan airways» на 2025 год. |

**Основание для закупки товаров:**

|  |
| --- |
| Запрос на закупку УЭНСиТ №1.3-17 от 08.01.2025 года. |

**Цель закупки:**

|  |
| --- |
| Требование ПОПБ АО- 2021г. Глава V, Глава IX и РД-1-0022022 |

**Вид закупки:**

|  |
| --- |
| Отбор наилучшего предложения |

**Стартовая цена:**

|  |  |
| --- | --- |
| 243 750 000 | Узбекских сумах |

**Источник финансирования**

|  |
| --- |
| Собственные средства заказчика |

**Процедура отбора**:

|  |
| --- |
| Одноэтапная, участники отбора в одном предложении подают сразу и техническое и коммерческое предложение. Частичные предложения не допускаются. |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация, указанная в объявлении о проведении отбора | **Требования, предъявляемые к участникам:**  В соответствии со ст.23 Закона «О государственных закупках», участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном и том же лоте отбора наилучших предложений.  Предложения, не соответствующие требованиям закупочной документации по отбору и вышеуказанным критериям, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.  **Адрес:**  г. Ташкент, Миробадский район, проспект Амира Темура 41.  **Дата и время окончания срока подачи участниками предложений:**  **-** 5 рабочих дней после публикации в специальном информационном портале.  **Контактные лица по вопросам:**  Инженер Департамента закупок Ганиев Салават  E-mail: Salavat.Ganiev[@uzairways.com](mailto:uzblog@uzairways.com)  Тел: +998 99 720-13-49. |
| Информацию о валюте, порядке оплаты и условиях используемую для формирования расчетов с исполнителями | Валюта платежа – узбекский сум.  100% по Акту выполнения работ, согласно счет-фактуре, в течение 10 банковских дней. |
| Язык предложения на участие в отборе, вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке | Узбекский  Русский |
| Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений в соответствии с настоящим Законом | 1. Участнику требуется предоставить лицензию на право осуществления данного вида деятельности. 2. Участнику требуется предоставить выписки из трудовых книжек специалистов, дислоцирующихся на постоянной основе в г. Ташкент. 3. Гарантия на выполняемые работы по обслуживанию и ремонту оборудования согласно Технического задания. 4. Участник должен предоставить гарантийное письмо о согласие об обслуживании объектов в режиме 24/7, 365 дней в году с оплатой 100 % по акту выполненных работ. 5. Участник должен представить копии контрактов с актами выполненных работ на аналогичную услугу. (не предоставлено - 0, частично предоставлено - 20, предоставлено - 40). 6. Справка из обслуживающего банка о наличии оборотных средств в размере не менее 20% от суммы оферты, для гарантии обеспечения исполнения обязательств. (предпочтительно) |
| Срок оказания услуг | «Исполнитель» на условиях настоящего договора на объектах «Заказчика» оказывает «Заказчику» услуги по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации (ПОС) и оповещения.  Работы по проведению сервисного обслуживания (ПОС) производятся ежемесячно в сроки, установленные договором. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо в кратчайшее время после поступления прибыть по указанному адресу для скорейшего устранения неисправности.  Сроки оказания услуг 12 месяцев, с момента заключения договора. |
| Стоимость работ и порядок расчетов | Цена услуги складывается из суммы ежемесячного технического обслуживания. Стоимость работ указанной услуги определяется путем выявления наилучшего предложения по итогам проведенного открытого конкурса.  Заказчик производит оплату на расчетный счет Исполнителя в размере 100% оплаты стоимости оказанных услуг в течении 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами и предоставления Заказчику счета-фактуры от Исполнителя за выполненный объем работ. |
| Cостов и содержание работы: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Адрес | Наименование  услуг | Кол-во | | 1. | Административное здания  АО «Uzbekistan airways», кадастровый  № 10110102010041, по адресу: г.Ташкент, проспект, А.Тимура, 41 | Количество и тип аппаратуры ОС  1- луч приборов  ПС – база  Алтай -24  Грант-магистр  Количество и тип датчиков. Извещатель дымовой ИП 212-45  Извещатель дымовой ИП 212-64  Извещатель тепловой ИП 101-29-PR-P3  Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 ИК3-А  Усилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 4 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  16шт.  420 шт**.**  8 шт.  2 шт.    32 шт.  2 шт. | | 2. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента взаиморасчетов, кадастровый  № 0924996099 по адресу: г. Ташкент, ул. Нукус, 73б. | Тип аппаратуры «Сигнал-10» АЛТАЙ -24  Количество лучей(направлений)  Тип датчиков -ИПД-1 | 1 шт.  1 шт.  8 луч.  41шт. | | 3. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента закупок,кадастровый  № 10060102020022, по адресу:  г. Ташкент, ул.  С. Толипов, площадь Аэропорт. | Алтай-24 Извещатели дымовые  Датчики движения  Сигнально звуковое устройство | 2 шт.  235шт.  2 шт.  4шт. | | 4. | Департамент закупок на территории ООО «UAT» | Извещатель дымовой оптический  Прибор приемно-контрольный SIEMENS  Сигнальное устройство звуковое  Извещатель пожарный ручной  Усилитель М-5700 U  Микрофон (в комплекте)  СМК магнитно-контрольный | 235шт.  2 шт.  2 шт.  10 шт.  2 шт. | | 5. | Административное здание АО филиал «Uzbekistan airways sales», кадастровый №10110201010149,  по адресу: г.Ташкент, проспект  А. Тимура, 51. | Прибор приемно контрольный гранд магистр 24  Извещатель дымовой рубеж ИП212-141  Извещатель ручной рубеж 513-10  Сигнальное устройство СУЗ  Система передачи извещений усилитель трансляционный, ДВД плеер, микрофон (в комплекте) | 2 шт.  50 шт.  4 шт.  4 шт.  1 шт. | | 6. | Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент,  ул. Ш. Руставели д. 9.  Здания администрации. | Извещатель дымовой пожарный ИП 212-64 исп.01 про. R3  Извещатель дымовой ИП212-101-64 РR R3 W1. 02  Извещатель пожарный ручной ИПР Рубеж Адресный ИПР 513-11 прот R3  Контрольный и Управлении Охранно пожарный Адресной Рубеж 2оп прот R3  Блок электро питания ИВЕПР 12/2 исп2х7-Р БР  Резервный электропитания БР 12 исп2х40  Аккумулятор с Боксом/12 вольт 7А\ Ч/  Аккумулятор с Боксом 12 вольт 26А\ Ч/  Релейный модуль RM-1c  Изолятор шлейфа ИЗ-1  Программа адресной индикатор ПКУ-1 прот R3 | 100шт  59шт  14шт  2шт  1шт  1шт  2шт  2шт  2шт  4шт  1шт | | 7. | Административное здание АО «Uzbekistan airways», Департамента Сервиса и Летной служб кадастровый № 10060102020018,  по адресу: г.Ташкент, ул. Локомотивная, площадь Аэропорт. | Извещатели дымовые  Извещатели ручные  Прибор Гранд Магистр-24 (Вер)  Извешатель Магнитно-контактный  Сигнальное устройства звуковое  Прибор 1-лучевой  Усилитель речевого оповещения, микрофон. (в комплекте) | 550 шт.  12 шт.  3 шт.  5 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт. | | 8. | Новое здание АО филиал «Uzbekistan airwas sales» г. Ташкент,  ул. Ш. Руставели д. 9.  Зал авиакасса. | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 Рубеж  Извещатель пожарный ручной  Оповещатель охранно пожарный звуковой ( СУЗ)  Гранд Магистр-30  Микрофон для речевого оповещения (в комплекте) | 61 шт.  2 шт.  5шт  1шт  5шт. | | 9. | Департамент закупок, г. Ташкент, улица Тараса Шевченко, дом 13. | Извещатели дымовые  Сигнальное устройства звуковое  Алтай - 4  Алтай - 2  Датчик движения  Датчик шумовой | 15 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  5 шт.  5 шт. | |
| **Департамент закупок АО «Uzbekistan airways»** | |